## Slide 3: 목 차
5.1
1차 회로
2차 회로
5.2

## Slide 4
5.1 1차 회로
:: Keywords
RC 회로 | RL 회로 | 시간 상수 | 초기 전류 | 초기 전압

## Slide 5: 1차 회로
    상수 전압원 혹은 DC 전압원이 연결된 RC 회로
    시간 t = 0이 되면 개폐기 s1이 열리고, 동시에 개폐기 s2가 닫힘
    개폐기 s1이 열리기 바로 직전까지 DC 전압 V0가 커패시터 C에 충전
    C가 모두 충전되면 차단 상태
    커패시터에 충전된 전하(Q0 = CV0)로 인해 전류 i(t)가 발생
    전압원으로부터 전압을 공급받지 못하게 되면 전하의 생성이 중단되고 전류 i(t)도 0의 값에 서서히 근접
  RC 회로 : 저항과 커패시터만 있어요

## Slide 6: 1차 회로
    무공급원 Source-free RC 회로
    공급원의 영향을 받지 않는 RC 회로
    [그림 5-2]의 회로의 해석
    키르히호프의 전류 법칙과 키르히호프의 전압 법칙을 이용
  RC 회로 : 저항과 커패시터만 있어요

## Slide 7: 1차 회로
    커패시터에 흐르는 전류
    저항에 흐르는 전압과 커패시터에 흐르는 전압
  RC 회로 : 저항과 커패시터만 있어요

## Slide 8: 1차 회로
    무공급원 Source-free RC 회로
    초기 전압은 vC (0) = V0 이므로 커패시터에 저장되는 에너지
    시간 t ≥ 0에서 식 (5.1)부터 식 (5.4)까지를 정리
    * 식 (5.8)을 선형 동차 Homogeneous 미분방정식이라 부름
    식 (5.8)을 풀은 커패시터에 흐르는 전압
    C2는 적분 상수
  RC 회로 : 저항과 커패시터만 있어요

## Slide 9: 1차 회로
    무공급원 Source-free RC 회로
    초기 전압 상태 vC (0) = V0를 이용하여 식 (5.9)를 풀은 결과
    시간 상수 Time constant t = RC를 이용
    식 (5.11)을 식 (5.3)에 대입하여 얻은 커패시터에 흐르는 전류
    저항에 흐르는 전류와 전압
  RC 회로 : 저항과 커패시터만 있어요

## Slide 10: 1차 회로

## Slide 11: 1차 회로
    시간 상수의 계산
    t = RC = 5 × 103 × 20 × 10-6 = 0.1 [sec]
    풀이

## Slide 12: 1차 회로

## Slide 13: 1차 회로
    커패시터를 개방, 반대 방향부터 등가 저항 계산
    시간 상수를 계산
    t = ReqC = 30 × 103 × 10 × 10-6 = 0.3 [sec]
    풀이

## Slide 14: 1차 회로

## Slide 15: 1차 회로
    등가 저항
    ReqC = 4 + 6 = 10 [W]
    시간 상수를 계산
    t = ReqC = 10 × 0.1 = 1 [sec]
    식 (5.11)을 이용하여 구한 커패시터에 흐르는 전압
    vC (t) = vC (0)e-t/t = 15e-t [V]
    풀이

## Slide 16: 1차 회로

## Slide 17: 1차 회로
    시간 t < 0일 때 커패시터는 개방 회로처럼 작동
    커패시터에 흐르는 초기 전압
    시간 t > 0에서 커패시터에 흐르는 전압
    vC (t) = vC (0)e-t/t = 6e-2t [V]
    시간 상수
    풀이

## Slide 18: 1차 회로
    상수 전압원 혹은 DC 전압원이 연결된 RL 회로
    시간 t < 0일 때, 개폐기 s1이 단자 b로 닫혀 있고 개폐기 s2는 열림
    시간 t = 0이 되면 개폐기 s1은 단자 c로 열리고, 개폐기 s2는 닫힘
    시간의 흐름에 따라 인덕터 L에 흐르는 전류는 어떻게 될까?
  RL 회로 : 저항과 인덕터만 있어요

## Slide 19: 1차 회로
    무공급원 Source-free RL 회로
    키르히호프의 전류 법칙과 키르히호프의 전압 법칙을 이용
    식 (5.15)에서 인덕터에 흐르는 전압
  RL 회로 : 저항과 인덕터만 있어요

## Slide 20: 1차 회로
    무공급원 Source-free RL 회로
    저항에 흐르는 전압
    초기 전류가 iL(0) = I0일 때 인덕터에 저장되는 에너지
    식 (5.16)에 식 (5.17)과 식 (5.18)을 대입
    식 (5.20)의 선형 동차 미분방정식을 풀은 인덕터에 흐르는 전류
    C2는 적분 상수
  RL 회로 : 저항과 인덕터만 있어요

## Slide 21: 1차 회로
    무공급원 Source-free RL 회로
    초기 전류 iL(0) = I0 를 이용
    시간 상수 을 이용
    저항에 흐르는 전류
    저항에 흐르는 전압
    인덕터에 흐르는 전압은 식 (5.16)에 의해 식 (5.25)와 동일
  RL 회로 : 저항과 인덕터만 있어요

## Slide 22: 1차 회로

## Slide 23: 1차 회로
    시간 상수의 계산
    혹은 t = 1 [ms]
    풀이

## Slide 24: 1차 회로

## Slide 25: 1차 회로
    인덕터를 단락, 위 방향부터 등가 저항 계산
    시간 상수를 계산
    혹은 t = 2.5 [ms]
    풀이

## Slide 26: 1차 회로

## Slide 27: 1차 회로
    시간 t < 0일 때 개폐기는 닫혀 있고 인덕터는 단락 회로처럼 작동
    인덕터에 흐르는 초기 전류
    풀이

## Slide 28: 1차 회로
    시간 t > 0이 되면 개폐기는 열리고 전압원은 차단 상태
    인덕터에 흐르는 전류
    iL (t) = iL (0)e-t/t = 3e-2t [A]
    시간 상수
    풀이

## Slide 29
5.2 2차 회로
:: Keywords
RLC 회로 | 자연 응답 | 특성방정식 | 초기 조건 | RC-p 회로 |
RL-T 회로

## Slide 30: 2차 회로
    병렬 RLC 회로
    [그림 5-15]에서 2차 미분방정식을 구하기
    그물망 ①에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    저항에 흐르는 전류에 대해 정리
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 31: 2차 회로
    병렬 RLC 회로
    접점 a에 키르히호프의 전류 법칙을 적용
    식 (5.26b)와 식 를 식 (5.27)에 대입
    그물망 ②에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    를 식 (5.29)에 적용
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 32: 2차 회로
    병렬 RLC 회로
    식 (5.30)을 식 (5.28)에 대입
    식 (5.31)을 LC 로 나누고 다시 정리
    식 (5.30)에 시간 t 에 대해 미분을 적용하고 L 로 나눔
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 33: 2차 회로
    병렬 RLC 회로
    식 (5.31)과 식 (5.33)을 식 (5.32)에 대입
    커패시터에 흐르는 전압 vC (t)에 대한 2차 미분방정식
    iL(t) 혹은 vC(t)의 해를 구하면 자연 응답 Natural response과 강제 응답 Forced response이 모두 포함된 형태
    강제 응답이 존재하면 초기 조건을 고려할 필요가 없음
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 34: 2차 회로

## Slide 35: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    [그림 5-16]에서 2차 미분방정식을 구하기
    그물망 ①에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    접점 a에 키르히호프의 전류 법칙을 적용
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 36: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    저항에 흐르는 전류
    강제 응답이 존재하지 않으므로 다음의 초기 조건이 필요
    식 (5.39)와 식 (5.40)을 이용
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 37: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    식 (5.38)과 , 식 (5.42)를 식 (5.37) 대입
    커패시터에 흐르는 전압에 대한 미적분방정식
    커패시터에 흐르는 전압 vC (t)에 대한 2차 미분방정식
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 38: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    식 (5.37)에서 인덕터에 흐르는 전류에 대한 미분방정식
    인덕터에 흐르는 전류 iL(t)에 대한 2차 미분방정식은
    식 (5.46)을 풀기 위해서 필요한 초기 조건
    ① = ② : 시간 t = 0에서 식 (5.42)를 미분
    ② = ③ : 식 (5.36)을 이용
    ③ = ④ : 식 (5.39)를 이용
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 39: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    식 (5.46)을 다음과 같은 특성방정식으로 변환
    이차방정식에 대한 근의 공식을 이용
    편리한 형태로 표현된 식 (5.49)
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 40: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    감쇠 상수 Damping factor a 와 공진 주파수 Resonant frequency w0를 이용한 식
    만일 식 (5.49)에서 이면 식 (5.46)의 자연 응답은 다음과 같음
    * 식 (5.52)와 같은 응답을 얻는 상태를 과감쇠라고 부름 (교재 P156 참고)
    상수 C1과 C2를 구하기 위해 식 (5.40)을 이용
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 41: 2차 회로

## Slide 42: 2차 회로
    식 (5.51)을 이용하여 구한 감쇠 상수와 공진 주파수
    식 (5.50)을 이용한 특성 방정식의 근
    서로 다른 두 개의 실수근을 가지므로 과감쇠 응답 상태
    풀이

## Slide 43: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    식 (5.47)을 이용
    식 (5.53)과 식 (5.54)의 두 일차방정식을 풀이
    식 (5.52)에서 iL(t)의 자연 응답은 다음과 같음
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 44: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    vC(t)의 자연 응답을 얻기 위해 식 (5.56)을 미분
    식 (5.36)과 를 식 (5.57)에 대입
    식 (5.58)과 식 (5.49)를 이용하면 다음과 같은 초기 조건을 얻을 수 있음
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 45: 2차 회로
    무공급원 Source-free 병렬 RLC 회로
    만일 식 (5.50)에서 제곱근이 0인 경우 식 (5.46)의 자연 응답은 다음과 같음
    * 이와 같은 응답을 얻는 상태를 임계감쇠라고 부름 (교재 P156 참고)
    만일 식 (5.50)에서 제곱근이 0보다 작은 경우 식 (5.46)의 자연 응답
    * 이와 같은 응답을 얻는 상태를 부족감쇠라고 부름 (교재 P158 참고)
    삼각함수로 변환한 식 (5.61a)
  병렬 RLC 회로 : 평행으로 만나는데 2차 회로가 되네요

## Slide 46: 2차 회로

## Slide 47: 2차 회로
    풀이

## Slide 48: 2차 회로
    특성방정식에 대한 근
    제곱근이 0보다 큰 값을 가지므로 두 개의 실수근 s1= -5와 s2 = -15
    식 (5.52)를 이용
    iL(t) = C1e-5t + C2e-15t
    초기 조건을 적용하고 식 (5.55)를 이용
    상숫값은 C1 = 1.5와 C2 = -0.5
    인덕터에 흐르는 전류의 자연 응답
    iL(t) = 1.5e-5t – 0.5e-15t
    풀이

## Slide 49: 2차 회로
    직렬 RLC 회로
    [그림 5-19]에서 2차 미분방정식을 구하기
    키르히호프의 전압 법칙과 전류 법칙을 회로에 적용
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 50: 2차 회로
    직렬 RLC 회로
    식 (5.62)를 다시 쓰기
    식 (5.63)과 식 을 이용하여 얻은 식을 식 (5.64)에 대입
    커패시터에 흐르는 전압 vC(t)에 대한 2차 미분방정식은
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 51: 2차 회로
    직렬 RLC 회로
    식 (5.64)의 정리
    식 (5.67)을 미분하고 L로 나눔
    인덕터에 흐르는 전류 iL(t)에 대한 2차 미분방정식
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 52: 2차 회로
    무공급원 Source-free 직렬 RLC 회로
    [그림 5-14]에서 vC(t)와 iL(t)의 자연 응답을 구하기
    직렬 RLC 회로의 2차 동차 미분방정식
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 53: 2차 회로
    무공급원 Source-free 직렬 RLC 회로
    초기 조건
    커패시터에 흐르는 전압에 대한 1차 미분 함수의 초기 조건
    특성방정식으로 변환한 식 (5.69)
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 54: 2차 회로
    무공급원 Source-free 직렬 RLC 회로
    이차방정식에 대한 근의 공식을 이용
    식 (5.75)를 다시 쓰기
    식 (5.75)와 식 (5.76)을 비교하여 얻은 감쇠 상수 및 공진 주파수
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 55: 2차 회로

## Slide 56: 2차 회로
    식 (5.57)을 이용하여 구한 감쇠 상수와 공진 주파수
    식 (5.76)을 이용한 특성 방정식의 근
    복소 켤레 허수근을 가지므로 부족 감쇠 응답 상태
    풀이

## Slide 57: 2차 회로
    무공급원 Source-free 직렬 RLC 회로
    만일 제곱근이 0보다 크면 과감쇠 상태가 되므로 식 (5.69)의 자연 응답
    식 (5.71)과 식 (5.73)의 초기 조건을 이용
    식 (5.79)와 식 (5.80)의 두 일차방정식을 계산
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 58: 2차 회로
    무공급원 Source-free 직렬 RLC 회로
    식 (5.81)을 식 (5.78)에 대입한 vC(t)의 자연 응답
    식 (5.82)를 미분
    식 (5.63)과 식 를 식 (5.83)에 대입
    인덕터에 흐르는 전류에 대한 1차 미분 함수의 초기 조건
  직렬 RLC 회로 : 차례대로 따라가니 2차 회로가 되네요

## Slide 59: 2차 회로

## Slide 60: 2차 회로
    R, C, L 값을 식 (5.74)에 대입
    식 (5.74)의 특성방정식에서 구한 근
    제곱근은 0보다 큰 값, 서로 다른 두 개의 실수근 s1= -1과 s2 = -4
    iL(t)의 자연 응답
    풀이

## Slide 61: 2차 회로
    초기 조건 iL(0) = I0 = 1과 vC(0) = V0 = 5를 식 (5.85)에 대입하면
    상수 C3와 C4를 구하기 위해 식 (5.72)를 이용하면 iL(0) = C3 + C4 = 1를 얻음
    시간 t = 0에서 iL(t)를 미분하고 두 개의 근을 대입
    두 일차방정식을 풀면 C3= -2, C4 = 3
    iL(t)의 자연 응답
    iL(t) = -2e-t + 3e-4t
    풀이

## Slide 62: 2차 회로

## Slide 63: 2차 회로
    [그림 5-23]에서 인덕터는 단락, 커패시터는 개방하여 회로 재구성
    초기 전압
    vL(0+) = vL(0-) = 10 [V]
    옴의 법칙을 적용하여 구한 초기 전류
    풀이

## Slide 64: 2차 회로
    RC-p 회로
    저항과 두 개의 커패시터가 그리스 문자 p 형태로 구성된 2차 회로
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 65: 2차 회로
    무공급원 Source-free RC-p 회로
    [그림 5-26]에서 vC1(t)과 vC2(t)의 자연 응답을 구하기
    접점 a에 키르히호프의 전류 법칙을 적용
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 66: 2차 회로
    무공급원 Source-free RC-p 회로
    식 (5.86)을 정리
    접점 b에 키르히호프의 전류 법칙을 적용
    식 (5.88)을 정리
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 67: 2차 회로
    무공급원 Source-free RC-p 회로
    식 (5.89)를 시간 t에 대해 미분하고 정리
    식 (5.89)와 식 (5.90)을 식 (5.87)에 대입
    커패시터 C2에 흐르는 전압에 대한 2차 동차 미분방정식
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 68: 2차 회로
    무공급원 Source-free RC-p 회로
    식 (5.92)을 특성방정식으로 변환
    이차방정식에 대한 근의 공식을 이용
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 69: 2차 회로
    무공급원 Source-free RC-p 회로
    커패시터 C1에 흐르는 전압에 대한 1차 미분 함수의 초기 조건
    커패시터 C2에 흐르는 전압의 초기 조건
    커패시터 C2에 흐르는 전압의 1차 미분 함수에 대한 초기 조건
    커패시터 C2에 흐르는 전류의 초기 조건
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 70: 2차 회로
    무공급원 Source-free RC-p 회로
    식 (5.94)로부터 vC2(t)의 자연 응답
    식 (5.96)을 이용
    식 (5.99)를 시간 t에 대해 미분하고 식 (5.97)을 이용
    식 (5.100)과 식 (5.101)을 계산
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 71: 2차 회로
    무공급원 Source-free RC-p 회로
    참고로 vC2(t)의 자연 응답은 다음과 같이 표시
    vC1(t)의 자연 응답은 직접 구해보자!
  RC-p 회로 : RC가 p 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 72: 2차 회로

## Slide 73: 2차 회로
    [그림 5-27]에서 자연 응답을 구하기 위해 전류원을 제거하여 회로를 재구성
    풀이

## Slide 74: 2차 회로
    접점 a와 접점 b에 키르히호프의 전류 법칙을 적용하고 정리
    식 (2)를 시간에 대해 미분하고 정리
    식 (2)와 식 (3)을 식 (1)에 대입
    특성방정식 s2 + 6s = 0으로 변환하여 구한 근은 s1 = 0과 s2 = -6
    풀이

## Slide 75: 2차 회로
    커패시터 C1에 흐르는 전압에 대한 1차 미분 함수의 초기 조건
    커패시터 C2에 흐르는 전압의 초기 조건
    커패시터 C2에 흐르는 전압에 대한 1차 미분 함수의 초기 조건
    커패시터 C2에 흐르는 전류의 초기 조건
    풀이

## Slide 76: 2차 회로
    특성방정식은 두 개의 실수근을 가지므로 v2(t)의 자연 응답
    상수 A와 B를 찾기 위해 식 (5)를 이용
    식 (8)을 시간에 대해 미분하고 식 (6)을 대입
    식 (9)와 식 (10)의 두 일차방정식을 풀면 와 를 얻음
    풀이

## Slide 77: 2차 회로
    상숫값 A와 B를 식 (8)에 대입하여 얻은 자연 응답
    이를 식 (2)에 대입하여 구한 v1(t)의 자연 응답
    풀이

## Slide 78: 2차 회로
    RL-T 회로
    저항과 두 개의 인덕터가 영문자 T 형태로 구성된 2차 회로
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 79: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    [그림 5-30]에서 iL1(t)과 iL2(t)의 자연 응답을 구하기
    그물망 전류 i1과 i2는 각 분기 전류와 다음과 같은 관계를 보여줌
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 80: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    인덕터 L1과 L2에 흐르는 전압
    그물망 ①에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    식 (5.105)를 정리
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 81: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    그물망 ②에 키르히호프의 전압 법칙을 적용
    식 (5.107)을 정리
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 82: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    식 (5.106)을 시간 t에 대해 미분하고 정리
    식 (5.108)을 시간 t에 대해 미분하고 정리
    식 (5.108)과 식 (5.110)을 식 (5.109)에 대입
    인덕터 L2에 흐르는 전류에 대한 2차 동차 미분방정식
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 83: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    식 (5.112)의 미분방정식을 특성방정식으로 변환
    이차방정식에 대한 근의 공식을 이용
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 84: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    인덕터에 흐르는 전류와 전압의 초기 조건
    인덕터 L1에 흐르는 전류의 1차 미분 함수에 대한 초기 조건
    인덕터 L2에 흐르는 전류의 초기 조건
    인덕터 L2에 흐르는 전류의 1차 미분 함수에 대한 초기 조건
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 85: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    식 (5.124)의 제곱근이 0보다 크면 서로 다른 두 개의 실수근이 존재
    2차 미분방정식의 자연 응답은 다음과 같음
    상수 A와 B를 구하기 위해서 식 (5.116)과 식 (5.117)을 이용
    식 (5.119a)와 식 (5.119b)를 계산
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 86: 2차 회로
    무공급원 Source-free RL-T 회로
    참고로 iL2(t)의 자연 응답은 다음과 같이 표시
    iL1(t)의 자연 응답은 직접 구해보자!
  RL-T 회로 : RL이 T 형태로 구성되니 2차 회로가 되네요

## Slide 87: 2차 회로

## Slide 88: 2차 회로
    [그림 5-31]에서 자연 응답을 구하기 위해 전압원을 제거하여 회로를 재구성
    풀이

## Slide 89: 2차 회로
    그물망 ①과 그물망 ②에 키르히호프의 전압 법칙을 적용하고 정리
    식 (1)을 시간에 대해 미분하고 정리
    식 (2)를 시간에 대해 미분하고 정리
    풀이

## Slide 90: 2차 회로
    식 (2)와 식 (4)를 식 (3)에 대입, 인덕터 L2에 흐르는 전류에 대한 2차 동차 미분방정식
    특성방정식 s2 + 5s + 4 = (s + 1)(s + 4) = 0으로 변환하여 구한 근
    s1 = -1과 s2 = -4
    인덕터 L1에 흐르는 전류에 대한 1차 미분 함수의 초기 조건
    식 (1)과 식 (5)를 이용하여 인덕터 L2에 흐르는 전류의 초기 조건
    풀이

## Slide 91: 2차 회로
    식 (5)와 식 (6)을 식 (2)에 대입, 인덕터 L2에 흐르는 전류에 대한 1차 미분 함수의 초기 조건
    특성방정식에서 구한 근은 두 개의 실수근이므로 자연 응답은 다음과 같음
    상수 A와 B를 찾기 위해 식 (6)을 이용하여 얻은 일차방정식
    식 (8)을 시간에 대해 미분하고 식 (7)을 대입하여 얻은 일차방정식
    풀이

## Slide 92: 2차 회로
    식 (9)와 식 (10)의 두 일차방정식을 풀면 과 를 얻음
    상숫값을 식 (8)에 대입하여 얻은 자연 응답
    식 (1)을 식 (2)에 대입하고 정리
    식 (8)을 식 (12)에 대입한 결과
    풀이